启东市水务有限公司远传表集抄系统项目

招

标

文

件

招标人: 启东市水务有限公司

二O二O年    月

招标文件目录

第一章 前附表及投标人须知

一、说明

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标和评标

六、授予合同

第二章 合同基本条款

第三章 招标内容及技术要求

第四章 投标文件格式

一、投标函（附件一）

二、投标报价一览表（附件二）

三、主要从业人员一览表（附件三）

四、法定代表人授权书（附件四）

五、承诺书一（附件五）

六、承诺书二（附件六）

七、近五年来投标人同类项目业绩情况表（附件七）

第一章  前附表及投标人须知

前 附 表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 启东市水务有限公司远传表集抄系统项目 |
| 2 | 招标编号 |  |
| 3 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 4 | 招标范围 | 远传表集抄系统 (详见附件二) |
| 5 | 投标最高限价 | 投标最高限价为 19.5 万元 |
| 6 | 资金来源 | 公司自筹 |
| 7 | 交货期 | 本工程为交钥匙工程必须在合同签订日起60日历天内完成软件开发、调试完成，并交付使用。 |
| 8 | 交货地点 | 启东市水务有限公司 |
| 9 | 招标人 | 启东市水务有限公司 |
| 10 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份（中标人另行提供副本两份） |
| 11 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 12 | 投标保证金金额 | 人民币壹万元 |
| 13 | 投标有效期 | 从投标截止日后30日历天 |
| 14 | 投标截止时间 及开标时间 | 2020年3月30 日上午9点 |
| 15 | 投标书递交及 开标地点 | 启东市水务有限公司（启东市南苑西路1168号1号楼202室） |
| 16 | 招标代理人 | 名称： 联系人： 朱耀钰 联系电话：13773899880 |

投标人须知

一、说  明

1、工程说明

工程说明见投标须知前附表(以下简称“前附表”)第1项所述。

2、招标方式

本次招标按照《中华人民共和国招标投标法》组织和实施。采取邀请招标的方式，坚持平等投标、公平评标、择优定标的原则，充分维护招投标双方的合法权益。

3、投标人资质要求

投标人必须具备计算机软件开发与销售的独立法人资格。

4、资金来源

工程招标人的资金通过前附表第6项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程合同项下的合格支付。

参加投标人应向招标人提交营业执照、资质等级证明以及履行合同能力的有关证明文件，经审查符合本工程要求的资质和具备投标条件的施工单位，将作为合格的投标人，参加本工程的投标。

5、投标费用

投标人应承担其投标文件的编制与递交所涉及的一切费用，不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

- 二、招标文件

6、招标文件的组成

6.1 招标文件用以阐明所需货物及服务、招标投标程序和合同条款。

6.2招标文件包括下列文件和投标答疑补充文件及所有按第9条发出的补充通知。招标文件具体包括下列内容：

6.2.1 前附表及投标人须知

6.2.2 合同基本条款

6.2.3 招标内容及技术要求

6.2.4 投标文件格式

7、投标人必须认真阅读招标文件所有的内容，如投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。

8、现场踏勘及招标文件的澄清

8.1 投标人自行对软件应用环境条件进行了解。投标人应预见了解过程中可能对投标人相关人员及财产所产生的人员伤亡、财产损失、损害以及任何其他损失、损害所引起的责任和费用开支由投标人承担。

8.2 投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应于2天内以书面形式向招标人代理人提出，招标人代理人以书面形式进行答复并提供给所有投标人。由投标答疑会而产生的对招标文件内容的修改，招标人将按本文件第9条的规定，以补充通知的方式发出。

8.3 投标人对招标人提供的招标文件和察勘现场及所提供的现场资料和数据所做出的推论、解释和结论，由此所造成的后果，招标人概不负责。

9、招标文件的修改

9.1 投标截止时间2天前，招标人另有需补充或修改的事宜均书面以补充通知的方式对招标文件进行修改，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。

9.2 补充通知以书面形式发给各投标人及其它有关部门，当招标文件、修改补充通知、定额等内容相互矛盾时，以最后发出的通知为准。

9.3 为使投标人在编制投标文件时，将补充通知修改的内容考虑进去，招标人可以延长投标截止时间（延长时间在补充通知中写明）。

9.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件中的所有内容，如有残缺，应在获得招标文件后2日内向招标人提出，否则引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

- 三、投标文件

10、投标文件

10.1 投标人应仔细阅读招标文件中的所有内容，按照招标文件要求，详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

10.2 投标计量单位

除招标文件技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

11、投标文件的组成

11.1 商务标

11.1.1 投标函(附件一）；

11.1.2 投标报价一览表(附件二）；

11.1.3 主要从业人员一览表（附件三）；

11.1.4 法定代表人授权书（附件四）

11.1.5 承诺书一（附件五）

11.1.6 承诺书二（附件六）

11.1.7 水行业相似业绩表（附件七）

11.1.8 投标人认为需要补充的资料；

复印件均需加盖单位公章。

11.2 技术标

第一部分  技术方案

11.2.1 远传水表集抄系统软件的完整解决方案(实施计划和技术方案)

11.2.2 投标人承诺给予招标人的各种优惠条件；包括产品价格、运输、付款条件、赠送品等（优惠条件中涉及各种费用时，必须与各投标价格相统一）；

11.2.3远传水表集抄系统软件解决方案可以包含以下内容：

11.2.3.1 开发本项目的技术性能说明；

11.2.3.2 系统体系结构说明；

11.2.3.3 软件产品开发的计划安排；

11.2.3.4 投标人提出的合理化建议或合理的替代方案等；

11.2.4投标人认为需要提供的其他文件和资料。

第二部分 信誉部分

11.3.1 信誉部分自评分表（附件八）及企业简介；

11.3.2 企业ISO质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书复印件（如有）；

11.3.3 高新技术企业证书复印件（如有）；

11.3.4 软件企业认证证书复印件（如有）；

11.3.5 水行业相似业绩合同复印件（如有）；

11.3.6 针对本次招标产品制定的售后服务内容及相关售后服务承诺、售后服务、质量保证期等；

11.3.7 与信誉部分评分内容相关的资料。

12、投标文件编制

12.1 投标人须使用招标文件附件提供表格格式，但表格可以按同样的格式扩展。

12.2 投标人应按本投标人须知前附表的规定的份数提交投标文件。

12.3 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地标明：“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致，以正本为准。

12.4 投标文件的封面及有投标人的落款处应加盖投标人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的投标文件中需同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托无效。

12.5除投标人对错误处修改外，全套投标文件应无涂改和行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

13、投标报价

13.1 报价币种：人民币

- 13.2 本项目的投标报价为固定完全单价，投标人根据招标文件的要求，在投标报价一览表上标明服务范围内软件系统设计及其后续服务、通过验收合格、维护期、承诺延长免费维护期内服务及技术培训等为完成招标内容所需的成本、利润、期间费用、应交税金、风险等全部费用均包含在投标总价之中。

- 13.3投标人在报价时应充分考虑各种风险，除合同条款规定的内容外，价格将不予调整。

14、投标保证金

14.1对资格审查未通过和未进入预中标的投标人，其投标保证金可以在评标结束后，当场退还；

14.2对入选预中标但未中标的投标人，其投标保证金可以在招标人确定中标人后，凭合同复印件无息退还；

14.3投标人出现下列情况，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

14.4 发生下列情况之一，投标保证金将被没收

14.4.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件；

14.4.2 中标人无正当理由拒绝签订合同；

14.4.3 投标人在投标过程中以不正当手段谋取中标的。

15、投标文件的有效期

15.1 自开标日起30日历天内，投标书应保持有效。有效期短于此规定期限的投标书将被拒绝。

15.2 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，要求和答复均以书面形式进行。

15.3 投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人不能修改或撤回投标文件。

16、投标文件的密封

16.1、投标文件的“技术标”、“商务标”按要求分别用封袋密封，在封袋上分别注明：

16.1.1“技术标”、“商务标”；

16.1.2 招标人名称；

16.1.3 投标的项目名称；

16.1.4 在2020年  月   日  时（规定的开标日期和时间）前不准启封；

16.1.5 投标人的名称。

16.2 投标人必须在包封上加盖投标人公章并经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章。

16.3 标人未按上述要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

四、投标文件的递交

17、投标截止时间

投标人须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前将投标文件递交给招标人，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

18、投标文件的修改和撤回

18.1 投标人在投标以后如必须修改或撤回投标文件，必须在投标截止时间以前将书面的投标修改文件或撤标通知送达招标人。

18.2 投标修改文件必须密封，在密封袋上写明招标编号、招标项目名称、投标人名称、并注明“修改文件”、“开标时启封”字样。

18.3 投标人以传真或电报形式通知招标人撤标时，必须随后补充有法定代表人或法定代表委托人签署的正式书面文件。

19、废标的认定

投标文件出现下列情况之一的，经评标小组认定作废标处理，其投标文件不再进入后续评审。

19.1投标文件的封面和投标书中未加盖投标人公章并经法定代表人或委托代理人签字或盖章；

19.2 投标文件字迹模糊辨认不清的；

19.3投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效的；

19.4 投标文件的封面上未标注“正本”或“副本”字样的；

19.5 投标文件未按招标文件规定份数递交的；

19.6 串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

19.7 投标文件中未附相关承诺书的；（格式附后）；

19.8 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

19.9 以联合体形式投标的未附联合体各方共同投标协议书的；

19.10 招标文件明确规定为废标的其他情形；

19.11 未尽事宜按国家相关法律法规的规定执行。

五、开标和评标

20、开标

开标会按投标须知中规定的时间和地点举行，并邀请所有投标人和有关部门代表参加，开标在启东市水务有限公司等有关部门监督下，由招标人或招标代理机构组织并主持进行。参加开标会议的投标人法定代表人或其委托代理人应随带本人身份证，委托代表人应随带参加开标会议的授权委托书，以证明其身份，并在签到单上签到，逾期视作自动放弃投标资格。

开标程序：先进行资格审查

20.1开标时先进行资格审查，审查资料如下：

资格审查时企业法人代表或授权委托人携带下列资料到场：

20.1.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,具有相关委托书原件及本人身份证明原件。

20.1.2 企业营业执照副本和软件企业认证证书复印件（加盖公章）。

20.1.3 本项目不接受联合体投标。

20.2 报名单位需对报名资料完整性、正确性负责。

20.3 资格审查时按后报名先审查次序进行。

20.4 出现如下情况的，资格审查不予通过：

20.4.1 报到投标申请人名称时，其法定代表人（或委托代理人）不在场或未带本人身份证的。

20.4.2 未及时提交投标保证金的。

20.4.3 未提供上述所要求提供的资料及招标文件要求的。

20.5 资格审查未通过的投标人其投标文件不再进行后续评审。当资格审查通过的投标人少于三家时，招标人将依法组织重新招标。

20.6经确认无误后，先开技术标，技术标经评审结束并公布结果后，开商务标，商务标经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容，并做好开标记录。

20.7 招标代理人当众宣读各投标人名称、投标报价、修改内容、工期、质量、各项承诺以及与评标有关的其它内容，并做好开标记录，由各投标人的法定代表人(或委托代理人)签字确认。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人及其代理人应当当场作出答复，并制作记录。

21、投标文件的澄清

在评标过程中，评标委员认为需要投标人澄清的内容，可要求投标人对投标文件中的有关问题进行澄清或提供说明及有关资料，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部份。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

22、评标办法

根据《中华人民共和国招标投标法》和《江苏省招标投标条例》及其他有关法律法规规定，结合本次招标的实际，按照公开，公正，公平的原则，择优选择中标单位，特制定本评标办法。

22.1评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

22.2评标组织

22.2.1评标工作由招标人按有关规定组建的评标小组负责。

22.2.2评标全过程接受启东市水务有限公司的监督。

22.3评标办法（采用百分制综合评估法）：其中商务标占30分，技术标占70分。

22.4技术标评审办法（占70分）：

对符合下列情况之一的，技术标作废标处理：

1.投标项目与招标项目在数量、规格、技术参数、性能、质量、付款方式及交货期有重大偏离的；

2.项目工期或者质量未响应招标文件要求的；

3.系统设计方案不符合招标人实际需求的；

4.售后服务及后续服务不满足招标人要求的；

5.无相关承诺书的；

6.商务标报价超过最高限价的；

如发现投标项目与招标项目在规格、技术参数、性能、质量、付款方式及交货期有重大偏离，其投标文件将被拒绝。但允许投标设备在基本满足招标设备技术要求的前提下出现的微小差异。

技术标不合格的，所有投标文件按废标处理。技术标不合格认定前，评标小组可以进行询标，由投标人对有关问题进行澄清和说明。询标过程的澄清和说明应采用书面形式，并经投标人签字确认。澄清和说明的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标小组对询标结果进行确认在评标报告中说明技术标不合格的原因。

22.5技术标技术部分评审办法

| 一、系统设计方案及技术指标评定，（满分30分） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目需求的理解及响应 |  | 10分 | 对本项目的实现目标、系统要点的满足性、集成能力等方面由评委进行分析比较、评议打分 |
| 2 | 产品功能性描述的满足性 |  | 5分 | 功能描述的满足性等方面由评委进行分析比较、评议打分。 |
| 3 | 产品的技术性能满足性 |  | 5分 | 根据提供的软件产品技术性能的先进性、开放性、可靠性、完整性、可扩充性、可实施性、源代码开放程度等方面由评委进行分析比较、评议打分。 |
| 4 | 系统的体系构架的合理先进性 |  | 5分 | 根据系统体系构架的合理先进性、界面划分的清晰程度等方面由评委进行分析比较、评议打分。 |
| 5 | 安全与权限控制、合理化建议、其它承诺和优惠条件 |  | 5分 | 根据建议的实用性、效益性等方面，满足招标文件要求的各种承诺及提供各种优惠条件等方面由评委进行分析比较、评议打分 |
| 二、施工培训与售后服务（满分20分） |  |  |  |  |
| 1 |  | 实施方案 评分 | 5 | 根据投标人对项目实施过程的把控程度，对实施过程中的核心数据库数据的迁移工作、业务系统迁移工作和虚拟桌面部署工作安排的严谨性、安全性、合理性等进行综合评分，得0～5分。 |
| 2 |  | 售后服务 评分 | 5 | 根据投标人的售后服务机构和人员情况、快速响应能力、售后运维服务的标准化、专业化水平及所能提供的运维服务内容进行评分，得0～5分。 |
| 3 |  | 工程师长期驻场 | 5 | 承诺指派工程师长期驻场得5分，否则不得分。 |
| 4 |  | 培训方式有效性 | 5 | 根据培训目标、培训课程、培训方式和内容进行综合评分，得0～5分。 |

22.6技术标信誉部分评审办法

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、投标单位信誉及综合实力评定（满分20分） |  |  |  |
| 1 | 体系认证情况 | 3分 | 质量体系认证、职业健康安全管理体系、环境管理体系认证，有认证证书的每个得1分（需在有效期内），没有的不得分 |
| 2 | 软件企业认定情况 | 2分 | 具有省级（含）以上软件企业认定证书的得2分（需在有效期内），没有的不得分 |
| 3 | 高新企业认定情况 | 2分 | 具有省级（含）以上高新企业认定证书的得2分（需在有效期内），没有的不得分 |
| 4 | 要求提供其与本次采购软件相关的软件登记证书和软件著作权证书 | 5分 | 提供本次招标相关软件登记证书2分、软件著作权证书3分 |
| 5 | 规模级自来水掌上营业厅、营业收费、报装系统、手机抄表软件建设经验 | 8分 | 提供市级以上相关案例每个得1分，地市级以上案例得2分，最高得8分。（资料不全的不得分，开标时每一案例需提供合同原件。） |

投标人须提供能证明以上评分要求中所有的有效原件备查，在投标时单独提供，如未提供原件复核，则该项得分为0分。

22.7商务标评审办法（占30分）：

商务标报价超过投标最高限价的为废标，本项目投标最高限价见前附表。

先进行商务标重大偏差、细微偏差的评审，如商务标为重大偏差的，列为废标，其报价不计入基准价的计算。

投标价格的合理性：分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项。投标价格分计算方法：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100（精确到小数点后二位）。

六、授予合同

23、招标人根据招标文件的规定和评标小组签发的评标报告确定中标人，向中标人签发中标通知书。

24、办理《中标通知书》后，招标人根据《中华人民共和国合同法》等相关合同签订法律法规规定，依据招标文件、投标文件与中标人签订施工合同。

第二章    合同基本条款

（本合同为合同参考样稿，最终稿由双方协商后确定）

招标编号：

甲  方（招标人）：

乙  方（供应商）：

根据《中华人民共和国合同法》，甲方向乙方采购一套软件，为方便各方履行义务，特签订本合同；

第一条：招标软件清单及合同价格                      单位：人民币/元

| 序号 | 系统名称 | 功能简介 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传水表集抄系统 | 见招标文件技术要求部分 |  |
| 2 | 接口程序 | 与收费系统软件接口； |  |
| 合计 |  |  |  |

备注：1.以上合同总价包括运抵招标人的运输、保险、安装、调试、验收、税金等所有费用。

2.中标方中标后按第四章投标文件格式投标报价一览表的报价组成。

第二条：质量保证

2.1该项目质保期为1年。在质保期内，投标人应对甲方提出的软件问题（非新增功能）要求免费进行更改，乙方如有该版本软件的补丁，应免费对其进行升级。

2.2质保期内，保修、维护及相关人员的费用由中标人负责。

2.3项目质保期结束后，投标人应根据招标人的需求继续提供及时、周到的服务（包括定期系统检查、系统性能优化、软件错误修正、接口程序更新、信息集成扩展）。

第三条：工期要求

签订合同起60个日历天内完成。

第四条：售后服务

(1)服务响应时间要求：提供7×24小时的售后服务，并保证在系统发生故障的30分钟内响应，确认远程不能解决后，24小时以内到现场，24小时以内解决问题。

(2)投标人应对本次招标项目的平均无故障时间及其寿命期作出承诺。

第五条：验收

按中华人民共和国现行技术标准和合同规定的验收评定标准等规范验收。

1、测试和验收

系统建设完成，经过试运行后，由双方组织相关专家和部门对整个系统从技术、功能、安全、合同执行、资料等方面进行联合验收，并签字确认。

2、验收文档要求

投标方应负责在项目最终验收时将系统从合同签定之日起所有关于本项目的文档资料交付招标人。

3、项目成果组成

提供软件系统的可安装文件、数据库。

提供的其他技术手册包括：安装手册、系统程序安装维护手册、软件操作手册数据光盘。

第六条：付款方式

合同签订后10日内甲方支付乙方合同额的30%；系统验收合格后，支付合同额的70%；乙方开具相应增值税发票。

第八条：培训计划

(1)投标方应提供技术人员培训服务，并有详细的培训计划，要求培训时间足够使买方技术人员较熟练地掌握系统的开发语言、数据库结构、主要性能、系统安装及操作技术。

（2)投标人须在投标文件中提供详细针对不同使用人员不同层次的培训计划，在系统正式运行前提供不少于3轮次的培训服务。

1）培训对象：技术维护人员、服务器端管理人员及客户端软件使用人员；

2）为甲方免费培训系统管理技术人员，确保甲方参加培训人员掌握软件管理使用技术；

第九条：违约责任

1、乙方逾期履行合同的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价千分之二的滞纳金；乙方逾期20日不能交货的，应向甲方偿付违约金，并没收合同履约保证金，此时甲方有权终止本合同。因甲方原因逾期支付货款和拒付货款的，滞纳金和违约金的计算方法与乙方违约相同。

2、经买卖双方协商同意延期交货的不在此例。

第十条：争议的解决

本合同为招标之合同，在发生所供货物的质量、售后服务等问题时，甲方有权直接向乙方索赔，签订必要的书面处理协议。如协商不成，任何一方有权在合同签约地选择仲裁或诉讼的途径解决。

第十一条：合同的解释

本合同按照中华人民共和国法律进行解释

第十二条：合同的生效

1、本合同经甲方、乙方双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章，乙方提交履约保证金后生效。

2、本合同壹式肆份，甲、乙双方各执贰份。

3、与本合同有关标书及记录同本合同具有同等法律效果。

甲方（公章）：                           乙方（公章）：

法定代表人或委托人：                     法定代表人或委托人：

联系电话：                               联系电话：

签订日期：2020 年  月  日

第三章    招标项目其他要求

一、总则

本次招标内容包含远传水表集抄系统。并包含与收费系统软件接口。要求系统之间管理顺畅、资源共享、数据互通，无缝对接。

1、先进性

系统应借鉴目前国内外最先进的设计理念、管理模式和技术手段，采用先进的数据结构、强大的平台架构和高效的组织结构，选用先进、成熟的开发环境和数据处理技术，保证系统在国内同行业的领先性。

2、实用性

方案的设计应在了解本公司具体业务基础上，充分考虑自来水行业的经营管理需求，体现精简高效原则。

3、易用性

系统必须充分考虑到操作的方便性，让使用者能方便快速地操作、直观地浏览，避免误解，防止操作错误，提高工作效率。由于系统较复杂，因此在模块建设过程中必须充分考虑系统的维护，使系统能够被方便、快捷地维护，降低维护工作的人力、物力成本。

4、可扩展性

系统的总体模型应采用模块化、开放性而非封闭的结构，并提供和第三方软件的接口，具备良好的扩展性和灵活性。要充分考虑到业务的发展和变化，对于实现新的业务需求和需求变化，不需要对系统进行再设计或重构，而只需要按照开放的接口标准，实现插件式业务处理模块来方便的进行系统升级和功能扩充。对于常用变更，只需调整系统参数实现，而不用修改数据库和前台模块，要求变更操作能即时生效。

5、安全性

通过用户的身份认证，权限控制、密码管理和通讯协议等手段，建立完善的安全机制，阻止非法用户进入系统和合法用户的越权操作，避免系统遭到破坏，防止系统数据被窃取和篡改；如果数据库意外损坏，可利用备份进行数据库快速恢复，以保证信息系统的持续运转。

6、稳定性

长时间无事故：服务器一年365 天24 小时不关机（系统调整除外），系统正常运行。

数据月月递增，无事故；数据频繁更新，无数据错误： 数据每天变动，频繁新增，修改，删除，无数据错误。

7、智能性

定期自动生成报表或提醒等，自动建立操作日志，系统自动记录所进行的各种操作。

8、高效性

即使软件运行时间较长，系统的运行也能保持畅通，系统需满足在处理大量、复杂数据时的准确性和时效性，并应具备系统自动维护功能。历史数据要保留但不能影响正常的系统运行速度。

系统是一个逻辑整体，避免表面上的一体化，各类信息总体上应该紧密集成，做到统一的平台、统一的数据库。

二、技术说明

# 一、技术要求

### 1、系统概述

随着远传智能表的推广应用，多样化的水表品种，多抄表系统，数据无法集中统一处理等情况给招标人带来了很大的抄表和维护的困扰。拟通过智能表集抄管理系统的建设应用，实现对招标人产权所有的智能表进行集中管理、集中配置、集中抄见，并结合现有远传分区流量计进行漏损分析。本系统为新建系统，需与招标人现有营业MIS、管网综合监控系统进行数据对接，涉及相关费用纳入本项目投标报价。

### 功能要求

功能要求包括系统前台模块和后台运行功能。

（1）系统管理

含人员权限管理、区域管理、参数配置，其中参数配置具备可视化的方式配置远传集中器通讯协议并具备协议版本管理功能。

（2）集中器管理

具备批量远程设定集中器运行参数功能。包括指令管理、集中器类型管理、集中器运行管理和集中器异常事件监控及处置管理。

- 水表管理

以区域加列表形式展现水表的情况。是否在线，数据是否异常等，可以通过选择区域快速查找到相应的水表，也可以进行户号户名地址搜索快速查询到水表。可对单表进行信息展现、运行数据分析、人工直读查处、摄像表图片读取展示等。要求远传抄表平台以营销系统（MIS）的用户编号作为唯一识别号，并与水表表身号（含外部表身号、内部编号）相对应。

- 用水分析

对远传用户用水情况进行统计分析，包含单用户用水分析、用户水量异常诊断、区域水量异常诊断、异常警报报告等功能

（5）后台运行

实现稳定的数据通讯功能，按计划调度集中采集下属集中器抄表数据，下属集中器可主动连接平台进行相关业务测试。同步营业MIS系统，实现抄见数据生成水费。对异常通讯、异常用水量实现主动报警功能。记录运行日志，便于问题查找。

（6）综合展示

系统首页以驾驶舱的形式展现远传表整体运行情况，主要体现集中器在线数量、异常数据，当天采集水表数量，水表异常数量，采集总量三天内变化情况等。

### 3、技术要求

A、采用成熟的通讯技术，确保采集系统7*24小时正常工作;

（一）数据采集应支持GPRS、CDMA等公共无线数据通信方式，同时支持网络通信、人工采集相结合的通信方式。

（二）系统应支持多采集服务器负载均衡、多线程并发的通信调度管理机制。

（三）系统可定时和随时抄录远方数据，定时采集的时间间隔和数据采集项目可由授权用户灵活定义，根据应用需要可灵活制定抄表策略。

（四）数据安全：为了防止在无线公网传输的数据被非法需方窃取、破坏、甚至顶替更改，系统提供通讯加密与压缩算法，使得通讯变得更安全。

B、采用并发处理机制，确保有序、准确的将数据收集到平台，同时满足50万只水表每天采集任务;

C、协助水司制定和发布《统一标准通讯协议》，确保水司在此方面快速实现技术沉淀。水表公司的远传协议为主要参照指标，与水务集团、厂商三方共同定制水务集团水表远传标准通讯协议。水表协议以《户用水表信息采集系统通信规约2003》为基础，根据与水表公司的面谈讨论形成《户用水表信息采集系统通信规约2018》。

系统建设原则是原有水表不受软件影响，可平稳切换表新的统一抄表平台中。实现多厂家按照统一规则，达到水表，集中器，厂家，平台多维度混装互联；

D、具备水表方便与集中器进行挂接工作，可实现按表册或批量excel导入挂接功能；

E、完整的数据交互日志，可按不同的类型进行筛选，查看和导出；

F、对集中器的工作状态进行实时监控，实现在线状态异常时进行短信通知相关工作人员；

G、针对水表工况有统计分析功能，按工况类型进行分类；

H、平台与集中器之间具备自动及手动对时功能，确保双方的时间误差在可控范围；

I、针对摄像水表可上传水表图片，在平台上可按采集记录进行展现，并支持服务端图片转读数功能（水表厂商提供算法）；

J、根据集中器可设置抄表记录自动上传到营业MIS系统中。协助水务集团将统一贸易结算表远传抄表平台与营销系统（MIS）进行数据对接，实现数据无缝链接；

（一）系统可以采集水表读数、表工况情况、阀门情况、电池情况、水表异常情况（水平失调、无水等）。

（二）统一指令下发界面，针对不同的厂家的设备，在WEB端远程控制远程抄收，实时核对系统抄收的数据。实时设置上报数据的周期，频率时间等，同时远程实时控制水表的开关阀门。

（三）数据实时更新，可实时查看抄读或上报的数据，包含并不局限于，读数，压力，水质相关仪表数据。

（四）多维度的工况分析模式，包含小区，厂商维度分析其设备工况情况， 上报次数，上报周期等，并通过设置的预警维度针对超出阈值的情况实时告警，并可及时调配相关资源指导作业和上门提供服务；

（五）数据存储采用分表分区等模式，提高数据检索的效率同时，针对历史数据提供有效的备份机制。

（六）区分抄表数据及生成水费数据。

（七）与抄表路径协同工作

1．定时抄表系统可设定的抄表周期对集中器/表计等实施远程抄表，同时记录抄读的进度和统计抄表的质量（抄读的完整性和成功率）。对于未及时抄读的表计，系统给予补抄，在超过指定的期间仍未成功抄读的表计，系统产生异常事件。

2．系统允许客户设定抄表的路径，可以选择按周期抄表或定时抄表，可设定从表计抄读的数据项。

3．按需抄表可选择一组或多组表计按需抄读当前表计示值和允许状态，当表计示值或状态有变化时，系统将立即刷新并予以提示。

4．抄表质量统计系统可自动统计按计划抄表的执行情况，统计抄表的完整率，对于长期未抄见或抄读率低的，生成统计报表，以便相关人员及时处理。

5．系统提供多条件查询，查询的结果能导出成Excel、TXT等多种格式。

（七）向营销系统发送查询分析信息

1．按天、月、小区、户号、户名、营业所等查询各表计的表读数、用水量。

2．查询出当前仍处于开阀状态的表计及其客户信息，可以按营业所、小区、用户编号、户名等条件进行查询。

3．具有按规定的不同时段、不同区段、不同类别及不同供水区域分别统计累计用水量的功能。

4．需具备计量装置故障分析功能：针对各种异常告警，分析其产生的可能原因。

K、针对水量异常用户进行数据复核，排查水表及用户是否漏水，针对情况可钉钉消息、短信通知招标人相关管理人员、用户。

# 二、培训、服务、售后、质保等要求

1、培训：

（1）投标人应提供技术人员培训服务，并有详细的培训计划，要求培训时间足够使招标人技术人员较熟练地掌握系统的开发语言、数据库结构、主要性能、系统安装及操作技术。

（2）投标人须在投标文件中提供详细针对不同使用人员不同层次的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训对象等（上述培训计划最终由招标人确认）。

2、服务：

（1）合同签订后3个工作日内，中标软件供应商须启动需求调研工作，进行不少于7天的系统调研并形成经招标方认可的需求调研报告。

（2）合同签订后15个工作日内，中标软件供应商须根据需求调研成果完成平台设计方案，经招标方审核后进入系统开发阶段。

（3）技术服务承诺在采购项目交付使用后，投标人应对质保期及其以后持续服务作出承诺，并具有切实可行的措施。不能及时兑现服务承诺内容而影响买方使用，投标人应怎样给予补偿，在投标书中均应明确说明。

3、售后：

（1）本项目质保期为一年。

（2）服务响应时间要求：具有较强的本地化服务能力，并拥有不少于3名（含）技术人员的服务队伍，提供7×24小时的售后现场服务，并保证在系统发生故障的30分钟内响应，确认远程不能解决后，2小时以内到现场，8小时以内解决问题。

（3）投标人应对本次招标项目的平均无故障时间及其寿命期作出承诺。

（4）项目质保期结束后，投标人应根据招标人的需求继续提供及时、周到的服务（包括定期系统检查、系统性能优化、软件错误修正、接口程序更新、信息集成扩展）。

（5）工期要求：签订合同起60个日历天内完成。

（6）系统建设完成，经过试运行后，由双方组织相关专家和部门对整个系统从技术、功能、安全、合同执行、资料等方面进行联合验收，并签字确认。

# 三、其他要求

1、建设要求中所描述的各功能模块，软件设计方可根据功能及设计需要优化。但需经招标人同意且界面美观，操作方便。

2、建设要求中所描述的各模块的功能为基础功能，软件设计方需在方案中进行详细描述，尽可能考虑业务实际管理所需，并结合供水行业未来的发展，做到功能齐全。

3、中标的软件设计方在实施前须对启东市水务有限公司相关业务进行调研并提供详细的系统建设调研报告，双方确认后方可进行施工，以确保软件设计符合公司实际。

4、投标人提供的所有产品源代码需在合同验收时与业主签署保密协议后，全部无条件移交给业主单位。

5、投标人所提供的所有产品和服务不存在侵犯任何第三方专利权、商标专有权等知识产权保护的情形，若由此产生的纠纷由投标人负责。

6、项目验收需提供完整的验收资料：需求文档（需求规格说明书、需求变更文档）、设计文档（概要设计、详细设计、数据库设计）、测试文档（测试方案、内部测试报告）、实施文档（实施部署文档、用户手册、维护手册）、过程文档（会议纪要、项目周报）。

第四章   投标文件格式

附件一：

投  标  函

致：启东市水务有限公司

（投标人全称）法定代表人             授权（全权代表名称、职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的启东市水务有限公司远传水表集抄系统项目的有关活动，进行投标。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：

投标书正本一份，副本二份。

2、总投标价为（大写）：                                     元整。

3、保证遵守招标文件中的有关规定。

4、保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料，并保证所提供的与本次投标有关资料的真实性、合法性。

6、本投标自开标之日起30 日历天内有效，如中标，有效期延至合同终止。

7、与本投标有关的一切往来通讯请寄：地址： 邮编：  电话：

投标人（公章）：              法定代表人(签字):

日    期：

附件二：

投 标 报 价 一览 表

| 序号 | 系统名称 | 功能简介 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 远传水表集抄系统 | 见招标文件技术要求部分 |  |
| 2 | 接口程序 | 与收费系统软件接口； |  |
| 合计 |  |  |  |

备注：1.以上合同总价包括运抵招标人的运输、保险、安装、调试、验收、税金等所有费用。

投标人：(公章)

全权代表或法定代表人(签字):

日期：2020年  月  日

附件三：

项目主要人员一览表

项目名称：

| 序号 | 姓 名 | 职 位 | 技术职称 | 从事本工作时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格格式自行制表填写

投标人：(公章)

全权代表或法定代表人(签字):

2020年    月    日

附件四：

法定代表人授权书

致：启东市水务有限公司

（投标人全称）法定代表人	              授权（全权代表姓名）（职务、职称）为全权代表，参加贵单位组织的启东市水务有限公司远传水表集抄系统项目招标，其在投标中的一切活动本公司均予承认。我方完全认同并遵守本招标文件中的要求。保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

法定代表人签字：

投标人全称（加盖公章）：

日      期：

附：

全权代表姓名：                           性  别：

职  务：                                 职  称：

详细通讯地址：

电  话：                                 传  真：

移动电话：

邮政编码：

附件五

承诺书一

我公司承诺，在本工程截止资格审查时，企业及投标人员没有在启东市本级、江苏省本级有关行政主管部门网站或公共资源交易平台正在被公示的不良行为记录。一经查实本公司及投标人员有以上正在被公示的不良行为记录，愿主动放弃此次中标资格，我公司自行承担由此造成的一切后果。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2020年  月    日

附件六

承诺书二

1、本公司承诺参与本次招标一旦中标，对所设计产品符合招标人实际使用要求，若未能满足，完缮至达到招标人实际使用要求为止。

2、本公司承诺对所设计产品的销后服务能满足招标人实际需求。

3、对招标人所提供的相关内部信息保密。

4、若无法兑现本承诺，承担一切对招标人带来的损失。

投标人（盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2020年  月   日

附件七：

近五年水行业相似销售业绩情况表

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 用户单位 | 合同签订时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| ... |  |  |  |

备注：表中所列的业绩须提供业绩合同或验收合格证明资料复印件，并须加盖投标人公章。

投标人：(公章)

全权代表或法定代表人(签字):

2020年    月    日