启东市城市水处理有限公司厂区池面不锈钢栏杆改造

采购与安装项目分散询价公告

启东市城市水处理有限公司根据采购管理的相关规定，就启东市城市水处理有限公司厂区池面不锈钢栏杆改造采购与安装项目进行分散采购询价。(技术要求详见下表)

| 序号 | 货物名称 | 采购要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢栏杆加密 | 国标304不锈钢φ32*1.15mm（实厚1.09） | 3808.8 | 米 |
| 2 | 增装不锈钢活动门 | 外横立杆采用国标304不锈钢φ51*2.0mm（实厚1.88），内横杆采用国标304不锈钢φ32*1.15mm（实厚1.09），间距上部≤380mm，下部≤230mm | 18 | 扇 |
| 3 | 增装不锈钢栏杆 | 外横立杆采用国标304不锈钢φ51*2.0mm（实厚1.88），内横杆采用国标304不锈钢φ32*1.15mm（实厚1.09），间距上部≤380mm，下部≤230mm | 20 | 米 |
| 4 | 焊接警示牌 | 采用1厚304不锈钢板，黄底黑边，部位字体见附页清单 | 150 | 块 |
| 备注：上述技术要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |

说明：

一、本项目的总价最高限价为人民币壹拾贰万叁仟柒佰零捌圆玖角柒分（￥123708.97元），总报价高于或等于最高限价的为无效报价。

二、供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、对于参加报价的供应商，具有独立法人资格并且营业执照中必须包含不锈钢或五金加工销售的经营范围，且经营时间为3年以上。

3、本次招标不接受联合体形式投标。

三、报价注意事项：

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应。否则，按照不响应处理。报价中含货物运输、装卸、分发、上楼、现场安装、辅材、验收、税金、售后服务等所有相关费用。无论本文件是否以文字形式规定，报价供应商应具备足够的专业知识和能力判定本项目所需的一切材料、服务、材料检测等各种未预见费用，采购人不接受任何可选择的报价，成交供应商也不得在供货、安装期间提出任何增加费用的要求，更不得减少供货项目。供应商应自行踏勘现场，报价时综合考虑所有风险费用，所有费用一次性包定，不再追加。

2.供应商应详细阅读询价公告的全部内容，供应商对询价公告有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位或咨询单位联系。

采购单位：启东市城市水处理有限公司

联系人：周祥

联系电话：18862832303

代理机构：江苏大洲工程项目管理有限公司

联系人：顾冻兵

联系电话：13861977009

3.报价文件构成

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

- 有效的营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

- 质保承诺书（按照附件二格式填写）；

- 报价表（按照附件三格式填写）：按照技术要求表内容进行报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

备注：报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料，否则视为无效报价文件。报价文件装订成册并密封在一个密封袋中，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效投标文件。

4.报价文件递交

报价书面文件请于2020年 8 月 20 日9：00—9：30送至启东市南苑西路1168号国动产业园3号楼501室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。询价文件的相关费用在投标截止前递交报价文件的同时收取，费用为人民币300元，不论何种原因询价文件的相关费用售后不退。

5.报价保证金

（1）报价供应商必须交纳人民币2400元的报价保证金。报价保证金必须以现金形式提交（其他形式概不接收），在递交报价文件的同时交至代理机构工作人员处（请将保证金密封存在透明文件袋内，并标明投标公司名称）。不同时递交本项目保证金的，视为放弃报价资格。

（2）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（3）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（4）报价供应商在投标截止时间后，要求撤销投标的，报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（6）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（7）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

四、商务部分要求：

1.质量要求：成交供应商须提供符合采购需求、从未使用过的全新产品，质量符合询价公告要求、行业及国家标准。（供货时提供相关证明材料、提供产品合格证）。

2.质保要求：质保期壹年，质保期从安装验收合格之日开始，质保期内须无偿提供维修和相关服务费用。

3.售后服务要求：质保期内必须维持售后服务快速反应机制，联络人电话、传真、电子邮件必须保持每天24小时畅通状态。现场援助最长时间不得超过24小时，在2小时内回应技术援助，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，成交供应商应无条件给予全套更新或退货。

4.交货期（含安装）：60日历天

5.交货地点：启东市城市水处理有限公司。

6.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货、安装完毕并经采购单位验收合格后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

7.在设备的质保使用年限内由于提供产品的质量问题造成的人身及财产损失由成交供应商承担。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在相关网站予以公布，公示期为一个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同。

2.成交供应商因自身原因不能订立采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时采购人将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，暂停其在启东市城市水处理有限公司的采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时采购人将对成交供应商作以下处理：记入不良信誉，暂停其在启东市城市水处理有限公司的采购资格。

六、成交原则：

1、符合采购需求且总报价最低者成交。

2、若最低报价有相同时则采取抽签的方式确定成交供应商。

备注：本次询价收到的有效投标文件或经评审后有效投标文件少于三个的（不含三个），应当重新招标。

- 七、付款方式：材料到场加工安装完毕并经验收合格后付至合同价的97%，余款作为质量保证金，质保期1年后付清（不计利息）。

- 八、询价公告、答疑网址：启东市水务集团有限公司（http://qdswjt.com/）自行下载获取相关资料。

启东市城市水处理有限公司

二0二0年八月十日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司厂区池面不锈钢栏杆改造采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位名称：（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司：

（报价供应商全称）授权（姓  名）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司厂区池面不锈钢栏杆改造采购与安装项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目货物提供壹年质保期，质保期内须无偿提供维修和相关服务。

2. 质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内必须维持售后服务快速反应机制，联络人电话、传真、电子邮件必须保持每天24小时畅通状态。现场援助最长时间不得超过24小时，在2小时内回应技术援助。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　  职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年     月      日

附件三：

报   价   表

启东市城市水处理有限公司厂区池面不锈钢栏杆改造采购与安装项目

| 序号 | 产品名称 | 采购要求 |  | 数量 | 单位 | 综合单价 （元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢栏杆加密 | 国标304不锈钢φ32*1.15mm（实厚1.09） |  | 3808.8 | 米 |  |  |  |
| 2 | 增装不锈钢活动门 | 外横立杆采用国标304不锈钢φ51*2.0mm（实厚1.88），内横杆采用国标304不锈钢φ32*1.15mm（实厚1.09），间距上部≤380mm，下部≤230mm |  | 18 | 扇 |  |  |  |
| 3 | 增装不锈钢栏杆 | 外横立杆采用国标304不锈钢φ51*2.0mm（实厚1.88），内横杆采用国标304不锈钢φ32*1.15mm（实厚1.09），间距上部≤380mm，下部≤230mm |  | 20 | 米 |  |  |  |
| 4 | 增装警示牌 | 采用1厚304不锈钢板，黄底黑边，部位字体见附页清单 |  | 150 | 块 |  |  |  |
| 合计总价 （人民币） |  |  | 大写： |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年   月   日