启东市城市水处理有限公司

三期1#内回流泵修理项目

询价公告(第二次)

根据启东市政府采购管理的相关规定，就启东市城市水处理有限公司三期1#内回流泵修理项目进行自行采购询价。本次项目详细内容如下：

根据国家相关法律、法规等文件要求完成启东市城市水处理有限公司三期1#内回流泵修理项目询价，本次维修的内回流泵品牌为德国原装进口KSB，型号为Amaline s 5035-672/172URG w/10，维修所用配件必须与原设备相匹配，否则视为未实质性响应招标文件，将予以废标，详细内容见下表。

《内回流泵修理项目配件需求一览表》

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NSK轴承 | 6311 | 只 | 1 | 进口 |
| 2 | NSK轴承 | 6312 | 只 | 1 | 进口 |
| 3 | NSK轴承 | NJ208 | 只 | 1 | 进口 |
| 4 | NSK轴承 | NU207 | 只 | 1 | 进口 |
| 5 | 机封 | cp55 | 套 | 2 | 碳化钨（配套） |
| 6 | 电机绕线圈 |  | 项 | 1 | 配套 |
| 7 | 骨架油封 |  | 套 | 3 | 进口 |
| 8 | 减速箱输送轴 |  | 根 | 1 | 原厂 |
| 9 | 叶轮 |  | 只 | 1 | 原厂 |
| 10 | 导流罩 |  | 只 | 1 | 原厂 |
| 11 | 轴封 |  | 套 | 1 | 原厂 |
| 12 | 轴封橡胶垫 |  | 套 | 1 | 原厂 |
| 13 | 0型圈 |  | 套 | 1 | 原厂 |
| 14 | 卡簧 |  | 套 | 1 | 原厂 |
| 15 | 除锈防腐 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 运输 |  | 项 | 1 | 往返运费 |
| 17 | 维修 |  | 项 | 1 | 拆卸、装配、安装调试等 |

说明：

一、本项目的总价最高限价为人民币陆万零伍佰玖拾元整（¥60590元），总价报价超过总价最高限价的为无效报价。

二、报价供应商资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

2、对于参加报价的供应商，营业执照中必须具有相应货物生产或维修的经营范围。

3、供应商必须是注册的独立法人。

4、本次报价不接受联合体形式报价。

三、报价注意事项：

1、供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应，否则，按照不响应处理。

1.1报价应包含货物及其相关配件的制造、运输、搬运、技术指导、运输保险、税金、售后质保服务、备品备件等所有与本项目相关的费用。

1.2为确保本项目正常运行所必须的配件辅材均列入投标报价，结算时不作调整。

1.3本项目采用固定总价合同，各供应商应自行踏勘现场，在报价时综合考虑所有风险费用，包括不可预见项目的修理与调试，所有费用一次性包定，不再追加。

1.4询价文件每套售价300元，于递交报价文件时同时递交给咨询公司，否则报价文件将不予接收。

2、报价文件构成

按照项目需求一览表中的要求依次提供，且必须包含：

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）质保承诺书（按照附件二格式填写）；

（3）法定代表人授权委托书及被授权人身份证复印件（按照附件三格式填写，法定代表人亲自参加的，无需提供授权委托书；非法定代表人参加投标时提交，身份证原件备查）；

（4）法定代表人身份证复印件（无论法定代表人是否亲自参加投标均需提供本项材料，法定代表人亲自参加投标时，身份证原件备查）；

（5）有效的企业法人营业执照复印件（加盖报价单位公章）；

（6）必须按提供的样表格式（附件四）填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章，否则视为无效报价文件。

注：（1）报价文件正一份、副本二份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章（副本可为复印件），并在投标时提供上述所有证明材料的原件查验，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价单位名称，否则视为无效报价。

（2）如涉及报价人名称变更到期换证等情况，须提供行政或行业主管部门出具的有效证明文件。

5.报价文件递交

（1）报价文件请于2021年2月2日下午14：30 密封送至启东市水务有限公司会议室并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理。

地址：国动产业园3号楼501室。

（2）由于本次项目为第二次询价，若递交报价文件的供应商只有两家时，开标继续进行，并按照原成交原则确定中标候选人。若递交报价文件的供应商只有一家时，直接转为单一来源谈判。

单一来源谈判的具体评标程序：

①第一次报价

1）报价文件的报价为第一次报价。

2）报价文件的报价低于本项目的总价最高限价的为有效报价；否则，作废标处理。

3）谈判小组根据询价文件的要求对报价文件进行全面评审，实质性响应询价文件的方可参加第二次报价。

②第二次报价 （格式见附件五）

合格的供应商参加第二次报价，与谈判小组进行第二次报价，即最终报价。最终的报价不得超过第一次报价，否则作废标处理。报价中分项报价同比例下浮。

6、报价保证金

（1）供应商在提交报价文件的同时，必须提交报价保证金（不要密封在报价文件密封袋内）。

（2）报价保证金提交时间、地点：规定的投标时间内交至启东市水务有限公司会议室会议室工作人员处（请将保证金单独密封存在信封内，并标明投标公司名称）。

（3）报价保证金金额：人民币 1200 元。

（4）保证金必须以现金形式提交（其他形式概不接收），在递交报价文件的同时交至代理机构工作人员处（请将保证金密封存在信封内，并标明投标公司名称）。不同时递交本项目保证金的，视为放弃报价资格。

（5）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价单位所交的报价保证金将不予退还。

（6）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（7）报价供应商在报价截止时间后，要求撤销报价文件的，报价保证金将不予退还。

（8）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（9）未成交的报价供应商的报价保证金将按规定予以退还（不计息）。

（10）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在签订合同后一个月内返还(不计息)。

7. 供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位或咨询单位联系。

采购单位：启东市城市水处理有限公司

联系人：王先生              联系电话： 83306378

咨询单位：江苏衡通咨询管理有限公司启东分公司

联系人：吴笑融   联系电话：13382355545

- 采购项目的规格、数量及详细技术要求

内回流泵品牌为德国KSB，型号为Amaline s 5035-672/172URG w/10，维修所用配件必须与原设备相匹配，否则视为未实质性响应招标文件，将予以废标。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NSK轴承 | 6311 | 只 | 1 | 进口 |
| 2 | NSK轴承 | 6312 | 只 | 1 | 进口 |
| 3 | NSK轴承 | NJ208 | 只 | 1 | 进口 |
| 4 | NSK轴承 | NU207 | 只 | 1 | 进口 |
| 5 | 机封 | cp55 | 套 | 2 | 碳化钨（配套） |
| 6 | 电机绕线圈 |  | 项 | 1 | 配套 |
| 7 | 骨架油封 |  | 套 | 3 | 进口 |
| 8 | 减速箱输送轴 |  | 根 | 1 | 原厂 |
| 9 | 叶轮 |  | 只 | 1 | 原厂 |
| 10 | 导流罩 |  | 只 | 1 | 原厂 |
| 11 | 轴封 |  | 套 | 1 | 原厂 |
| 12 | 轴封橡胶垫 |  | 套 | 1 | 原厂 |
| 13 | 0型圈 |  | 套 | 1 | 原厂 |
| 14 | 卡簧 |  | 套 | 1 | 原厂 |
| 15 | 除锈防腐 |  | 项 | 1 |  |
| 16 | 运输 |  | 项 | 1 | 往返运费 |
| 17 | 维修 |  | 项 | 1 | 拆卸、装配、安装调试等 |

五、商务部分要求：

1.质量要求：

（1）更换的维修配件必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

（2）更换的维修配件必须和原设备相匹配，本次更换的轴承、油封必须是进口产品，减速箱、叶轮、导流罩、轴封、轴封橡胶垫、O型圈、卡簧输送轴必须是原厂生产的产品。

（3）维修后设备必须符合原厂的技术指标且能正常运行。

2.质保、售后服务要求：

（1）货到现场并经验收合格当天起货物免费质保期为1年，一年内免费对产品的各项非人为质量问题维护。

（2）若发生紧急抢修事故，供应商应确保提出事故产生原因及具体解决方案，并在两周内修复完好。

3．交货日期:签订合同之日起90日历天内交货、安装调试完成。如因中标人原因延期交货的，每逾期一天扣除合同价的1%。

4.交货地点：启东市城市水处理有限公司（具体地点根据招标人书面通知为准）。

5.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购人交纳履约保证金（汇入采购单位指定的财政专户），履约保证金金额为成交金额的10％，在供应商供货并指导安装调试完毕，经采购单位验收合格后一个月内返还(履约期间不计息)。

6.约定事项：

（1）维修供应商提供修理配件合格产品，随机附资料及相关出厂检测报告，涉及进口配件需提供相关证明材料。

（2）无论投标结果如何，供应商自行承担与投标响应有关的全部费用（包括供应商自行进行的现场勘察费用）。

（3）邀请供应商的法人代表或授权代表参加开标会，随时接受评委询问，并予解答，如未参加开标，则视作认同开标结果。

（4）在合同的履行过程中对标的物的质量发生争议时，以启东市市场监督管理局鉴定结果为准。

（5）为本项目货物供货及后续服务所涉及的成交供应商安全均由中标供应商负责。

（6）在成交供应商供货安装完毕后，采购单位将组织验收小组根据招标文件和供应商报价文件对供应商所供货物进行进行验收。采购货物清单中的要求为最低要求，不得负偏离，否则视为无效报价。如验收时发现有参数偏离且未在报价文件中说明的，视为验收不合格。

⑦知识产权：成交供应商应保证采购人免除且成交供应商承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

六、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在采购单位网站上予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后三个工作日内与采购单位签订合同。采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

2.签订合同：

成交供应商必须在中标（成交）通知书发出之日起三日内与采购人签订合同（格式见附件六）。

3.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时将其记入不良信誉，暂停其在本公司的采购资格。

4.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时将其记入不良信誉，暂停其在本公司的采购资格。

七、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

八、付款方式：货物全部到场且经调试运行验收合格后，付至合同价的97%，余款在货物质保期满后一个月内无质量问题后一次性付清（以上付款不计利息）。

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司三期1#内回流泵修理项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：质保承诺书

质 保 承 诺 书

启东市城市水处理有限公司：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市城市水处理有限公司三期1#内回流泵修理项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方同意对本项目中提供的所有货物免费上门质保 壹 年。质保期内免费对产品的各项非人为质量问题维护，且两周内解决问题。

2.免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，中标人应无条件给予全套更新或退货。

3．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日

附件三：

法定代表人授权委托书

启东市城市水处理有限公司：

系中华人民共和国合法企业（或事业单位），法定地址：                       特授权          代表我单位全权办理针对启东市城市水处理有限公司三期1#内回流泵修理项目询价 的投标，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对被授权人签名的所有文件负全部责任。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效，本授权书自投标开始至合同履行完毕止。

被授权人无权转委托。

被授权人（签字）：     性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

联系电话：

法定代表人（签字或盖章）：

投标单位（盖章）：

年   月  日

附件四：

报   价   表

启东市城市水处理有限公司三期1#内回流泵修理项目询价

本次维修的内回流泵品牌为德国KSB，型号为Amaline s 5035-672/172URG w/10，维修所用配件必须与原设备相匹配，否则视为未实质性响应招标文件，将予以废标。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NSK轴承 | 6311 | 只 | 1 |  |  | 进口 |
| 2 | NSK轴承 | 6312 | 只 | 1 |  |  | 进口 |
| 3 | NSK轴承 | NJ208 | 只 | 1 |  |  | 进口 |
| 4 | NSK轴承 | NU207 | 只 | 1 |  |  | 进口 |
| 5 | 机封 | cp55 | 套 | 2 |  |  | 碳化钨（配套） |
| 6 | 电机绕线圈 |  | 项 | 1 |  |  | 配套 |
| 7 | 骨架油封 |  | 套 | 3 |  |  | 进口 |
| 8 | 减速箱输送轴 |  | 根 | 1 |  |  | 原厂 |
| 9 | 叶轮 |  | 只 | 1 |  |  | 原厂 |
| 10 | 导流罩 |  | 只 | 1 |  |  | 原厂 |
| 11 | 轴封 |  | 套 | 1 |  |  | 原厂 |
| 12 | 轴封橡胶垫 |  | 套 | 1 |  |  | 原厂 |
| 13 | 0型圈 |  | 套 | 1 |  |  | 原厂 |
| 14 | 卡簧 |  | 套 | 1 |  |  | 原厂 |
| 15 | 除锈防腐 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 运输 |  | 项 | 1 |  |  | 往返运费 |
| 17 | 维修 |  | 项 | 1 |  |  | 拆卸、装配、安装调试等 |
| 合计总价 （人民币） |  | 大写： 元 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小写：￥ 元 |  |  |  |  |  |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价单位盖章：

法人代表签字：

年   月   日

附件五：

二次报价表

| 序号 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 报价中分项报价同比例下浮。 |

注：本表仅当本项目转为单一来源谈判时使用，由供应商带至现场填报(请勿密封在报价文件中）。

供应商（单位名称）：

法定代表人或授权代表              (签字)

日     期：2021年   月   日

附件六：

合同书

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，甲乙双方签订本合同。

第一条 采购内容

1、项目名称：三期1#内回流泵修理项目

2、维修内容：详见报价单维修清单。

3、合同签订日期：2021年    月    日。

4、交货日期：2021年    月    日至2020年    月    日货到现场。

5、交货地点：启东市汇龙镇海洪路666号，启东市城市水处理有限公司。

第二条 合同总价款

本合同总价款为人民币       元（小写），          （大写）。

本合同服务期限内合同总价款不变。（有另行规定的除外。）

第三条 权利保证

乙方应保证甲方在合同履行期限内不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第四条 质量要求

一年内保证能够正常使用，一年内同一商品配件、同一维修质量问题，由维修单位承担所有费用。

第五条 项目验收

根据上级主管部门要求组织对本项目进行验收，费用由乙方承担。

第六条 付款方式

1、本合同项下所有款项均以人民币支付，乙方向甲方开具发票，甲方通过银行转账向乙方付款。

2、具体付款方式：

货到现场，并附维修出厂检测合格证书，经验收调试合格后，付至合同价的97%，余款在货物质保期满后一个月内无质量问题后一次性付清（以上付款不计利息）。

第七条 质保、售后服务要求

1、货到现场并经验收合格当天起货物免费质保期为1年，一年内免费对产品的各项非人为质量问题维护。一年内保证能够正常使用，一年内同一商品配件、同一维修质量问题，由维修单位承担所有费用。

2、若发生紧急抢修事故，供应商应确保提出事故产生原因及具体解决方案，并在两周内修复完好。

第八条 双方的权利和义务

甲方权利义务：

1、甲方有权随时向乙方了解项目进度并要求乙方提供项目相关资料。

2、甲方有权按照本合同的约定及有关法律法规和政府管理的相关职能规定，对本项目的进展进行监督和检查；但甲方并不因行使该等监督和检查权而承担任何责任，也并不因此减轻或免除乙方根据本合同或相关法律法规的要求而应承担的任何义务或责任。

3、甲方应及时向乙方提供与履行本合同相关的所有必须的文件、资料。

4、甲方应为乙方在合同履行过程中与相关政府部门及其他第三方的沟通、协调提供必要的协助。

乙方权利义务：

1、乙方有权按照本合同约定向甲方收取费用。

2、乙方有权自甲方处获得与提供本合同相关的所有必须的文件、资料。

3、乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查，对于甲方指出的问题，应及时作出合理解释或予以纠正。

第九条 违约责任

1．乙方采用转包、分包的形式履行合同的，甲方有权中止或终止合同，由此给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

2．2021年   月   日至2021年   月   日货物运送至交货地点，每逾期一天扣除合同价1%的违约金。

第十条 不可抗力

1、不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、动乱、瘟疫、严重火灾、洪水、地震、风暴或其他自然灾害等。

2、任何一方因不可抗力不能履行本合同规定的全部或部分义务，应尽快以书面形式将不可抗力的情况、原因及对履行本合同的影响等及时通知另一方。同时，遭受不可抗力影响的一方有义务尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响，因未尽本义务而造成的相关损失由其承担。

3、发生不可抗力事件，任何一方均不对因不可抗力无法履行或迟延履行本合同义务而使另一方蒙受的任何损失承担责任，法律另有规定的除外。

4、合同各方应根据不可抗力对本合同履行的影响程度，协商确定是否终止本合同或是继续履行本合同。

第十一条 合同的变更和终止

1、除《政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2、除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。

第十二条 合同的终止

本合同因下列原因而终止：

（1）本合同正常履行完毕；

（2）因不可抗力导致本合同无法履行或履行不必要；

（3）任何一方行使解除权解除本合同；

（4）合同的继续履行将损害国家利益和社会公共利益。

除上述情形外，甲乙双方不得擅自终止合同。

第十三条 争议的解决

1、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下2种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

2、在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十四条 合同生效及其他

1、本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2、本合同一式肆份，甲方、乙方各执两份。

3、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

4、约定事项：在合同履行过程中对标的物的质量发生争议时，以质量技术监督部门鉴定结果为准。

甲方（盖章）：

项目负责人：        联系电话：

法定代表人或委托代理人签字：

乙方（盖章）：

项目负责人：        联系电话：

法定代表人或委托代理人签字：

时间：2021年   月   日